## Sheet1
ŽUPANIJA | NAZIV | ADRESA | VODOCRPILIŠTE | Max. Izdašnost Qmax (L/s) podatci za 2010.g | Datum uzimanja | Analitički broj | Mjesto uzimanja | Temp. | Boja | Mutnoća | Miris | pH vrijednost | Elektrovodljivost | Isparni ost. | Uk. susp. | Utrošak KMnO4 | Sumporovodik | Uk.tvrdoća | Amonij | Nitriti | Nitrati | Hidrogenkarbonat | Fluoridi | Cijanidi uk | Kalcij (Ca) | Kalij (K) - otopljeni | Natrij (Na) - otopljeni | Magnezij (Mg) | Fosfati | Silikati | Kloridi | Sulfati | Pb | Cd | As | Zn | Fe | Ni | Cr | Mn. | Al | Cu | Co | Sb | Ba | Se | Ag | V | Be | Hg | TOC | Fenoli | Min. ulja | An. Ten | Neion. Ten | 1,2-dikloretan | Trikloreten | Tetrakloreten | OKP uk | HCB | HCH alfa | HCH beta | HCH gama (Lindan) | HCH delta | Lindan | DDT i metaboliti | Aldrin | Dieldrin | Endrin | Heptaklor | Heptaklor epoksid | Dikofol | Endosulfan | Vinklozolin | Diklofluanid | Tolifluanid | Klordan | Metoksiklor | Iprodion | Kaptan | Imazalil | OPP uk. | Diklorvos | Mevinfos | Forat | Diazinon | Metilparation | Paration | Malation | Klopirifos | Etion | Fenitrotion | Tiometon | Dimetoat | Fosalon | Fenklorfos | Fention | Primifos-metil | Klormefos | Bromofos-metil | Bromofos-etil | Tetraklorvinfos | Azinfos-meti | Azinfos-etil | Kumafos | Fenamifos | Fonofos | Klorpirifos-metil | Ometoat | Pirazofos | Pirimfos-etil | Tiabendazol | Metidation | Demeton-S-metil | Demeton S | Demeton S-metil sulfon | Tolklofos-metil | Izofenfos | Oksidemeton-metil | Triazini uk | Atrazin | Simazin | PAH uk. | fluoranthene | benzo(b)fluoranthene | benzo(k)fluoranthene | Benzo(a)piren | benzo(ghi)perilene | indeno(1,2,3-cd)pirene | Uk.koliformi | E. coli | UB- 37oC/48h | UB- 22oC/72h | Enterokoko | Ps. aerug | Cl. perfr. | Heptaklorepoksid-endo | Metamidofos | Trihalometani - ukupni | Suma tetrakloreten i trikloreten
ŠIBENSKO KNINSKA | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. | KRALJA ZVONIMIRA 50, ŠIBENIK | JARUGA |  |  |  |  | oC | mg/L Pt/Co skale | NTU jedinica | - | pH jedinica | µScm-1 pri 20oC | mg/l | mg/L | mg/L O2 | mg/L H2S | mg/L CaCO3 | mg/L NH4+ | mg/L NO2- | mg/L NO3- | mg/L HCO3- | µg/L F- | µg/L CN | mg/L Ca2+ | mg/L K+ | mg/L Na+ | mg/L Mg2+ | mg/L P | mg/L SiO2 | mg/L Cl- | mg/L SO42- | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L C | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |  | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | n/100 mL | n/100 mL | cfu/1 mL | cfu/1 mL | cfu/100mL | cfu/100 mL | cfu/100 mL | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L
|  |  | N 43 48 19.3 EO 15 57 43.1 |  |  |  |  | 11.2 | <5 | 0.42 | bez | 7.8 | 410 | 292 | <1 | 1 | <0,005 | 240 | <0,01 | <0,01 | 10.1 | 243 | 45 | <10 | 70.2 | 1.5 | 8.4 | 16 | <40 | 3 | 17.8 | 19.3 | <3 | <2 | <1 | 7.5 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 2.8 | <2 | <5 | 31.8 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.91 | <1 | 4.2 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
[8 empty] | 12.7 | <5 | 0.43 | bez | 7.5 | 369 | 230 | <1 | 0.5 | <0,005 | 223 | <0,01 | <0,01 | 6 | 253 | <40 | <10 | 65.8 | 1.6 | 9.1 | 14.8 | <40 | 3 | 11 | 13.5 | <3 | <2 | <1 | 12.9 | <5 | 7 | <2 | <0,5 | <3 | 20.3 | <2 | <5 | 27.3 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 1.26 | <1 | 12.4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.5 | <0,1
[8 empty] | 18.1 | <5 | 0.62 | bez | 7.2 | 409 | 288 | <1 | 0.5 | <0,005 | 298 | <0,01 | <0,01 | 2.7 | 285 | 43 | <10 | 65.8 | 1.9 | 8.7 | 15.5 | <40 | 5.1 | 11.9 | 16.7 | <3 | <2 | <1 | 12.3 | 10 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 4 | <2 | <5 | 54.3 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.79 | <1 | 9.6 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.4 | <0,1
[8 empty] | 15.4 | <5 | 0.55 | bez | 7.4 | 367 | 252 | <1 | 1.1 | <0,005 | 238 | <0,01 | <0,01 | 7.8 | 239 | 52 | <10 | 62.4 | 1.6 | 5.9 | 14.3 | <40 | 4.4 | 7 | 14.7 | 3.1 | <2 | <1 | 19.8 | 30.3 | <2 | <2 | 45.4 | 4.6 | 2.6 | <2 | <5 | 28.2 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.97 | <1 | <4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
|  |  | MILJACKA |  |  |  |  | 13.5 | <5 | 0.55 | bez | 7.2 | 727 | 506 | <1 | 0.8 | <0,005 | 455 | <0,01 | <0,01 | 31.8 | 402 | <40 | 36.3 | 125 | 1.9 | 15.8 | 28.4 | <40 | 5.8 | 37.4 | 23 | <3 | <2 | <1 | <2 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 4.1 | <2 | <5 | 53.8 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.38 | <1 | 6 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | 0.02 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
|  |  | N 44 00 11.9 EO 16 01 7.3 |  |  |  |  | 12.8 | <5 | 0.25 | bez | 7.3 | 720 | 515 | <1 | 0.2 | <0,005 | 409 | <0,01 | <0,01 | 30.7 | 435 | <40 | <10 | 125 | 1.9 | 15.7 | 28.3 | <40 | 10 | 36.8 | 21.5 | <3 | <2 | <1 | <2 | 28.6 | <2 | <2 | 1.2 | <3 | 1.2 | <2 | <5 | 50.8 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.98 | <1 | 11.2 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | 0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | 0.1
[8 empty] | 12.5 | <5 | 0.48 | bez | 7.1 | 720 | 499 | <1 | 0.3 | <0,005 | 449 | <0,01 | <0,01 | 31.4 | 424 | <40 | <10 | 118 | 1.8 | 15.3 | 29.8 | <40 | 10.4 | 40.1 | 21.9 | <3 | <2 | <1 | 1.9 | 7.7 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 3.9 | <2 | <5 | 79.1 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.74 | <1 | 6.4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | 0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.6 | 0.1
[8 empty] | 11.8 | <5 | 0.59 | bez | 7.1 | 743 | 517 | <1 | 1 | <0,005 | 469 | <0,01 | <0,01 | 30.8 | 419 | <40 | <10 | 121 | 1.9 | 16.4 | 29.9 | <40 | 8.8 | 47.3 | 24.4 | <3 | <2 | <1 | 5.6 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 5.6 | <2 | <5 | 51.5 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.66 | <1 | <4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | 0.01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
|  |  | JANDRIĆI |  |  |  |  | 12.6 | <5 | 0.44 | bez | 7.2 | 709 | 498 | <1 | 0.7 | <0,005 | 468 | <0,01 | <0,01 | 9.1 | 438 | 78 | <10 | 121 | 3.1 | 12.2 | 32.7 | <40 | 4.9 | 22.6 | 41.8 | <3 | <2 | <1 | <2 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 4.7 | <2 | <5 | 68.7 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.54 | <1 | 5.4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
[8 empty] | 12.2 | <5 | 0.31 | bez | 7.3 | 692 | 486 | <1 | <0,1 | <0,005 | 409 | <0,01 | <0,01 | 9.3 | 444 | 54 | <10 | 120 | 3.3 | 12.9 | 32 | <40 | 8.9 | 22.8 | 42.2 | <3 | <2 | <1 | 12.1 | 6.6 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 24.8 | <2 | <5 | 64.2 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 1.17 | <1 | 7.4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | 0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | 0.1
[8 empty] | 12.3 | <5 | 0.43 | bez | 7.2 | 702 | 490 | <1 | 0.5 | <0,005 | 476 | <0,01 | <0,01 | 9.5 | 469 | 90 | <10 | 116 | 3.3 | 13.4 | 33.7 | <40 | 8.4 | 23.9 | 43.9 | <3 | <2 | <1 | <2 | 28.2 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 4.3 | <2 | <5 | 95.4 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.66 | <1 | 10 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | 0.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.5 | 0.1
[8 empty] | 12.3 | <5 | 0.57 | bez | 7.1 | 696 | 484 | <1 | 2 | <0,005 | 444 | <0,01 | <0,01 | 12.2 | 437 | 96 | <10 | 129 | 3.8 | 13.1 | 36.6 | <40 | 8.8 | 20.6 | 44.9 | <3 | <2 | <1 | <2 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | <2 | <2 | <5 | <66,7 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.59 | <1 | <4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
| RAD d.o.o. KOMUNALNO PODUZEĆE DRNIŠ |  | ČIKOLA
[8 empty] | 14.4 | <5 | 0.66 | bez | 7.1 | 898 | 648 | <1 | 0.7 | <0,005 | 511 | <0,01 | <0,01 | 24.1 | 450 | <40 | 10.9 | 150 | 3.9 | 30.6 | 30.9 | <40 | 7.2 | 75 | 57.4 | <3 | <2 | <1 | <2 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 3.6 | <2 | <5 | 85 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.37 | <1 | 9 | <50 | <50 | <0,1 | 0.1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 3.6 | 0.1
[8 empty] | 14.4 | <5 | 0.21 | bez | 7.3 | 793 | 531 | <1 | 0.3 | <0,005 | 451 | <0,01 | <0,01 | 18.8 | 450 | <40 | <10 | 135 | 3.5 | 26.1 | 27.3 | <40 | 9.46 | 50.2 | 45.7 | <3 | <2 | <1 | <2 | 6.4 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | <1 | <2 | <5 | 74.5 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.49 | <1 | 12.3 | <50 | <50 | 0.1 | 0.8 | 8.9 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.6 | 9.7
[8 empty] | 14.4 | <5 | 0.47 | bez | 7 | 803 | 564 | <1 | 0.4 | <0,005 | 467 | <0,01 | <0,01 | 19.3 | 443 | <40 | <10 | 128 | 3.4 | 25.9 | 28.7 | <40 | 6.2 | 55.8 | 46.8 | <3 | <2 | <1 | <2 | 7.6 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | <1 | <2 | <5 | 64.1 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.7 | <1 | 8.8 | <50 | <50 | 0.2 | 0.4 | 5 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.6 | 5.4
[8 empty] | 13.5 | 5 | 0.29 | bez | 7 | 797 | 539 | <1 | 0.8 | <0,005 | 472 | <0,01 | <0,01 | 19.4 | 460 | <40 | <10 | 135 | 2.9 | 21.3 | 29.6 | <40 | 9.5 | 40.6 | 22.2 | <3 | <2 | <1 | <2 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | <2 | <2 | <6 | 64.3 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.58 | <1 | 16.2 | <50 | <50 | <0,1 | 0.5 | 2.3 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.6 | 2.8
TOČAK
[8 empty] | 15.2 | <5 | 0.45 | bez | 7.5 | 3.98 | 274 | <0,005 | 0.7 | <0,005 | 253 | <0,01 | <0,01 | 4.8 | 249 | 61 | <10 | 70.8 | 1.7 | 7.3 | 14.9 | <40 | 5.7 | 9.9 | 15.8 | <3 | <2 | <1 | 29.8 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 3.4 | <2 | <5 | 30.7 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.41 | <1 | 4.3 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | 0.01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
[8 empty] | 16.1 | <5 | 0.53 | bez | 7.5 | 394 | 264 | <1 | 0.8 | <0,005 | 279 | <0,01 | <0,01 | 6.1 | 266 | <40 | <10 | 70.6 | 1.7 | 7.3 | 14.9 | <40 | 4.1 | 10.5 | 15.6 | <3 | <2 | <1 | 78.5 | <5 | 3.3 | <2 | <0,5 | <3 | 2.1 | <2 | <5 | 29.8 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.9 | <1 | <4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.5 | <0,1
| KOMUNALO PODUZEĆE d.o.o.KNIN |  | ŠIMIĆA VRELO |  |  |  |  | 15.1 | <5 | 0.49 | bez | 7.5 | 387 | 261 | <1 | 0.2 | <0,005 | 284 | <0,01 | <0,01 | 7.8 | 260 | 71 | <10 | 65.4 | 2 | 6.9 | 14.9 | <40 | 5.5 | 13.3 | 15.2 | <3 | <2 | <1 | 35.9 | 8 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 3.3 | <2 | <5 | 46.2 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.81 | <1 | 11.2 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 0.4 | <0,1
|  |  | N 44 04 46,6 E 16 13 8,8 - centralni bunar |  |  |  |  | 14.5 | <5 | 0.34 | bez | 7.5 | 392 | 258 | <1 | 0.8 | <0,005 | 242 | <0,01 | <0,01 | 4.7 | 245 | 59 | <10 | 66 | 1.5 | 6.8 | 14.9 | <40 | 5.9 | 11.9 | 15.5 | <3 | <2 | <1 | 27.8 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | <2 | <2 | <5 | 28.7 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.68 | <1 | <4 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | <0,1 | <0,1
N 44 04 49,1 E 16 13 12 - Izvorište
[8 empty] | 14.8 | <5 | 0.51 | bez | 7.1 | 809 | 556 | <1 | 1.24 | <0,005 | 468 | <0,01 | <0,01 | 28.5 | 450 | <40 | <10 | 140 | 4.3 | 22.8 | 28.5 | <40 | 4.3 | 46.6 | 42.2 | <3 | <2 | <1 | 368 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 3.6 | <2 | <5 | 67.8 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.73 | <1 | 4.2 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | 0.3 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 1.5 | 0.3
[8 empty] | 16 | <5 | 0.46 | bez | 7.1 | 769 | 518 | <1 | 0.6 | <0,005 | 455 | <0,01 | <0,01 | 24.5 | 450 | <40 | <10 | 135 | 4.3 | 22.5 | 27.5 | <40 | 5.5 | 42.5 | 39 | <3 | <2 | <1 | 410 | 5.3 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 2.7 | <2 | <5 | 71.5 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.78 | <1 | 9.6 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | 1.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 4.7 | 1.1
[8 empty] | 14.8 | <5 | 0.56 | bez | 7 | 733 | 502 | <1 | 0.3 | <0,005 | 467 | <0,01 | <0,01 | 21.1 | 411 | <40 | <10 | 119 | 3.9 | 21.4 | 26.9 | <40 | 7.9 | 42.1 | 35.6 | <3 | <2 | <1 | 444 | 8 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 7.1 | <2 | <5 | 109 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.77 | <1 | 6.5 | <50 | <50 | <0,1 | <0,1 | 1.1 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 3.2 | 1.1
[8 empty] | 13.8 | <5 | 0.31 | bez | 7.1 | 778 | 531 | <1 | 0.6 | <0,005 | 443 | <0,01 | <0,01 | 24.5 | 413 | <40 | <10 | 123 | 3.9 | 24.9 | 27.5 | <40 | 8.6 | 59.9 | 13.7 | 4 | <2 | <1 | 433 | <5 | <2 | <2 | <0,5 | <3 | 2.4 | <2 | <5 | 68.9 | <6 | <4 | <2 | <0,1 | <0,3 | 0.62 | <1 | 5.1 | <50 | <50 | <0,1 | 0.2 | 1.7 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,05 |  |  | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 |  | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,01 | <0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,05 |  | <0,01 | <0,01 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | <0,02 | 3.3 | 1.9
KOVAČIĆ
N 44 02 31,9 E 16 14 06
| KOMUNALNO DRUŠTVO BISKUPIJA d.o.o. |  | LOPUŠKO VRELO
KOSOVČICA
| USLUGA D.O.O. VRLIKA |  | VUKOVIĆA VRELO